# Глава І

# Аналіз стану

# матеріально-технічної бази Харківського ліцею № 149

# Загальна характеристика Харківського ліцею № 149

# Будівля Харківського ліцею № 149 Харківської міської ради Харківської області розташована за адресою: пр. Перемоги, 67-А. Будівля знаходиться у задовільному технічному стані. Рік забудови – 1983,  проектна потужність –                    970 учнів, фактично навчається  927 учнів. У ліцеї є 40 навчальних кабінетів,                        5 підсобних приміщень, 12 адміністративних приміщень, які знаходяться у задовільному технічному стані.

# Розмір земельної ділянки складає 2,2 га. Фізкультурно - спортивна зона має площу 600 кв.м. і містить у собі поле для міні-футболу із штучним покриттям, поле для гри в баскетбол із твердим покриттям, поле для гри у волейбол з твердим покриттям та бігову доріжку.

# Аналіз та технічний стан будівлі Харківського ліцею № 149

# Будівля ліцею триповерхова. У вестибюлях є подвійний тамбур для забезпечення теплоізоляції. Гардероби розміщені на першому поверсі та оснащені вішалками для кожного класу.

# Площа коридорів складає 1435,4 кв. м.  Коридори знаходяться у задовільному стані.

# Сходи відремонтовані та знаходяться у задовільному технічному стані.  На  сходових маршах установлені металопластикові вікна.

# На кожному поверсі розташовані санітарні вузли для хлопців, дівчат та працівників. У приміщеннях санітарних вузлів встановлені металопластикові вікна. П’ять санітарних вузлів обладнані кабінами з дверима. У кожному санвузлі функціонують умивальники. Підлога в туалетних кімнатах вислана керамічною плиткою, стіни гладкі, стеля пофарбована водоемульсійною фарбою, що дозволяє проводити  вологе прибирання та дезінфекцію.

# Харчування організується у шкільній їдальні. Їдальня розташована на І поверсі і складається з обідньої зали, площею 336 кв.м., та  зони для приготування страв і зберігання продуктів. Перед їдальнею встановлені 4 умивальники з холодною та гарячою водою для миття рук, встановлена електрична сушарка для рук та ємності для рідкого мила.

# Медичний пункт, що має площу 15,6 кв.м., у задовільному технічному стані.

# Бомбосховища в ліцеї немає.

# Горища в ліцеї немає.

# У ліцеї наявні 40 навчальних кабінетів, які знаходяться в задовільному технічному стані. Стіни в кабінетах гладкі, що дозволяє проводити прибирання вологим способом та дезінфекцію. Для стелі використана побілка крейдою  або фарбування водоемульсійною фарбою. Підлога в навчальних кабінетах гладка, не слизька, вкрита синтетичним полімерним матеріалом, що дозволяє проводити вологе прибирання та дезінфекцію.

# Бібліотека розташована на ІІ поверсі, складається із двох приміщень: сховища для закритого зберігання бібілотечних фондів та приміщення для роботи з читачами.

# Велика спортивна зала розташована на першому поверсі.

# Мала спортивна зала розташована на першому поверсі. В приміщенні малої спортивної зали проведений капітальний ремонт.

# Покрівля

# Покрівля у ліцеї вкрита рубероїдом.  Площа кровлі складє 2500 кв.м. Частково порушена  цілісність рубероїдної ковдри на площі 150 кв.м.

# Загальна характеристика інженерних мереж

# Тепломережа в ліцеї знаходиться в задовільному технічному стані.

# Система водопостачання та водовідведення знаходиться у задовільному технічному стані.

# Електромережа знаходиться у задовільному технічному стані.

# Прилади обліку холодної води КВБ-10 (Ду 40), гарячої води КВБ – 10               (Ду 40) та лічильник теплової енергії УТС – 03 – 40 П знаходяться у задовільному технічному стані.

# У електрощитовій знаходяться три електролічильники у задовільному стані.

# Загальна характеристика території

Площа шкільного подвір’я розподілена  таким чином: 5000 м² - заасфальтовані площі, 17015 м² - газон.  Асфальтобетонне покриття знаходиться в задовільному стані. Земельна ділянка має паркан по всьому периметру, його висота 1 м 20 см. Технічний стан огорожі задовільний, але потребують заміни 15 секцій огорожі, ремонту - 10  секцій огорожі.

На подвір’ї ліцею росте  150 дерев. У  наявності акти на кронування та спил дерев.

На території подвір’я розташована теплиця, до якої підведено системи опалювання, водопостачання та водовідведення. Будівля теплиці знаходиться у задовільному технічному стані.

Є в наявності два сміттєзбірника, які щільно закриваються кришками. Контейнери стоять на твердій бетонній підставці.

Подвір’я добре освітлене, усі лампи  горять.

# 1.6.Оснащення приміщень

# Харчоблок оснащений таким технологічним обладнанням:

| № з/п | Назва технологічного обладнання | Марка технологічного обладнання | Рік випуску | Фактичний термін експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонагрівач Valliant | VEDH 18/7 INT | 2012 | 4 роки |  |
|  | Шкаф жарочний електричний ШЖ-1,2,3 | ТУ 29,5 -11823695- 003-2002 | 2002 | 14 років |  |
|  | Шкаф холодильний | ШХ-0,80М | 1979 | 37 років |  |
|  | М’ясорубка | МИМ-300 | 1980 | 26 років |  |
|  | Камери холодильні | КХС | 1982 | 34 роки |  |
|  | Агрегати холодильні | ФАК 1,1Е | 1983 | 33 роки |  |
|  | Плита електрична | ПЭСМ -4 шт. | 1982 | 34 роки |  |
|  | Електрична секція модульна | СО-7СШ2 | 1981 | 35 років |  |
|  | Камери холодильні середньотемпературні | КХС | 1982 | 34 роки |  |
|  | Шкаф жарочний |  | 2015 | 1 рік |  |

# В обідній залі стоїть 12 столів з синтетичним покриттям, яке легко миється. Кожен стіл розрахований на 12 осіб.  Є в достатній кількості столовий посуд, каструлі тощо. В обідній залі необхідно поміняти вікно на металопластикове.

# Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, підлога вкрита лінолеумом, стіни гладкі, є гаряча та холодна вода, електросушарка для рук.  В наявності є всі необхідіні ліки для надання невідкладної медичної допомоги.

Оснащення медичного кабінету

Харківського ліцею № 149

| Оснащення | Потрібна кількість | Фактична кількість |
| --- | --- | --- |
| Стіл письмовий | 2 | 2 |
| Стільці | 4 | 4 |
| Ширма | 1 | 1 |
| Кушетка | 1 | 1 |
| Шафа канцелярська | 2 | 2 |
| Шафа аптечна | 1 | 1 |
| Холодильник | 1 | 1 |
| Стіл медичний | 1 | 1 |
| Ваги медичні | 1 | - |
| Ростомір | 1 | 1 |
| Динамометр ручний | 1 | - |
| Секундомір | 1 | 1 |
| Скіаскопічні лінійки | - | - |
| Дзеркальний офтальмоскоп | - | - |
| Лампа настільна для офтальмологічного та отоларінгологіч-ного обстеження | 1 | 1 |
| Тонометр | 1 | 3 |
| Фонендоскоп | 1 | 3 |
| Бікс малий | 1 | - |
| Бікс великий | 1 | 2 |
| Джгут гумовий | 4 | 1 |
| ОСНАЩЕННЯ |  |  |
| Пінцет | 1 | 1 |
| Ножиці | 2 | 2 |
| Лоток ниркоподібний | 5 | 5 |
| Шпатель одноразовий | 50 | 64 |
| Шини для верхніх та нижніх кінцівок | 10 | 10 |
| Ноші | 1 | 1 |
| Поліхроматичні таблиці для обстеження кольоровідчуття | 1 | - |
| Плантограф | 1 | 1 |
| Бактерицидна лампа пересувна | 1 | - |
| Бактерицидна лампа стаціонарна | 1 | 1 |
| Кисень у подушці | 1 | - |
| Лангети | - | - |
| Гумові рукавички | 10 | 13 |
| Лейкопластир | 10 | 10 |
| Зонд для промивання шлунку | - | - |
| Грілка | 1 | 1 |
| Пузир для льоду | 1 | 2 |

# Ліцей забезпечений господарчим інвентарем.

# У бібліотеці в наявності є чотири комп’ютери з доступом  до мережі Інтернет. Стан забезпеченості основними підручниками у                                 2016/2017 навчальному році згідно з  інвентаризацією складає 85 % (україномовні класи – 83 %, російськомовні – 87 %); передплачено на наступний рік 21 назву періодичних видань. Фонд художньої і галузевої літератури складає 5452 примірники.      Недостатньо бібліотека ліцею забезпечена нововведеними до програми творами з української та зарубіжної літератури.

# Актова зала розміщена на другому поверсі та розрахована на 200 посадочних місць.  В актовій залі встановлені металопластикові вікна, підлога паркетна, сцена вкрита лінолеумом.

# Спортивний зал розташований на І поверсі. У спортивному залі встановлені металопластикові вікна, підлога дерев’яна,  знаходиться у задовільному технічному стані. При спортивному залі є дві роздягальні - для хлопців та дівчат, а також кімната для вчителів фізичної культури.

# Малий  спортивний зал розташований на І поверсі, знаходиться у задовільному технічному стані.

# Навчальні кабінети забезпечені меблями (для учнів початкової школи в наявності парти та стільці-трансформери). У кожному кабінеті є корпусні меблі та антивідблискові  аудиторні дошки. У шести кабінетах стоять комп’ютери для роботи вчителя. В 16 кабінетах  є сучасні телевізори.  У ліцеї є два компютерні кабінети з доступом до мережі Інтернет.

# .